现场工程主要工作内容及工程量

（本清单作为参考说明，实际工作量以招标控制价清单为准）
室外工程
1、室外水沟拆除原混凝土盖板，长度61m，宽度0.9m，厚度0.05m，工程量为54.9m2

2、室外水沟安装混凝土盖板C20砼，长度61m，宽度0.9m，厚度0.05m，工程量为54.9m2

3、拆除原地面砖，厚度0.06m，工程量为36.6m2

4、回填碎石，厚度0.07m，工程量为91.5m2
5、安装吸水砖(300*300*50)C25砼，工程量为36.6m2

6、新增砖砌体抬高排水沟，高度0.13m，工程量3.8m3，两侧抹灰工程量31.72m2
室外楼梯
1、墙面贴墙纸，工程量3.6m2

实习培训楼2楼门口

1、拆除门帘，工程量5m2

2、水泥砂浆找平，厚度0.1m，工程量4.805m2

3、墙面刮腻子二遍，工程量26.385m2

4、墙面内墙涂料二遍，工程量52.77m2
5、安装钢制防盗门（1.5m*2.3m）一扇

6、新建文化墙，工程量13.7m2（一个pvc校徽，江西工程职业学院PVC字体以及Jiangxi Engineering Vocational CollegePVC字体+UV）
实习培训楼2楼走廊

1、拆除4个吸顶灯

2、安装4个吸顶长条灯（长度1.2m）
3、拆除原墙面腻子，工程量83.3m2

4、墙面刮腻子二遍，工程量76m2

5、墙面内墙涂料二遍
，工程量152m2
6、天棚刮腻子二遍，工程量50m2

7、天棚内墙涂料二遍，工程量77.5m2
8、铲除地面贴纸，工程量3m2

实习培训楼2楼1#房间
1、拆除原墙面腻子，工程量22.48m2

2、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

3、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
4、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

5、拆除墙面隔断，工程量7.35m2

6、拆除木门（0.9m*2.1m）1扇（拆下来的门后续安装在7#房间）

7、更换木门框，宽度0.06m，工程量5.1m

8、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

9、窗户贴膜，工程量1.17m2

10、天棚内墙涂料二遍20.1m2
实习培训楼2楼2#房间

1、拆除原墙面墙纸，工程量38.66

2、拆除原墙面腻子，工程量22.48m2

3、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

4、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
5、拆除吊顶20.1m2

6、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

7、拆除墙面隔断，工程量17.16m2

8、安装木门锁1个

9、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

10、窗户贴膜，工程量1.17m2

11、天棚内墙涂料二遍20.1m2
实习培训楼2楼3#房间

1、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

2、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
3、拆除墙面木隔断，工程量4m2

4、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

5、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

6、窗户贴膜，工程量1.17m2

7、天棚内墙涂料二遍20.1m2

8、安装木门锁1个
实习培训楼2楼4#房间

1、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

2、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
3、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

4、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

5、窗户贴膜，工程量1.17m2

6、新建木门框，宽度0.06m，工程量5.1m

7、天棚内墙涂料二遍20.1m2

8、安装木门锁1个
实习培训楼2楼5#房间
1、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

2、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
3、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

4、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

5、窗户贴膜，工程量1.17m2

6、天棚内墙涂料二遍20.1m2

7、安装木门锁1个
实习培训楼2楼6#房间
1、墙面刮腻子二遍，工程量22.48m2

2、墙面内墙涂料二遍，工程量44.96m2
3、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

4、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

5、窗户贴膜，工程量1.17m2

6、天棚内墙涂料二遍20.1m2
实习培训楼2楼7#房间

1、墙面刮腻子二遍，工程量24.37m2

2、墙面内墙涂料二遍，工程量48.74m2
3、拆除门（1.8m*2.1m）1扇

4、安装木门（0.9*2.1）1扇（利用原1#房间拆下的门）

5、砌筑砖墙，工程量为0.45m3，墙面抹灰工程量3.78m2
6、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量5.52m2

7、窗户贴膜，工程量1.17m2

8、安装3个吸顶长条灯（长度1.2m）

9、天棚内墙涂料二遍20.1m2
实习培训楼2楼8#房间
1、拆除墙面隔断，工程量19m2

2、拆除原房间6个吸顶灯

3、安装9个双管吸顶长条灯（长度1.2m）

4、安装地插12个（5孔，16A）

5、新建木门框，宽度0.06m，工程量6m

6、墙面刮腻子二遍，工程量32.575m2

7、墙面内墙涂料二遍，工程量65.15m2
8、安装窗帘（含窗帘杆，窗帘1.6倍褶皱系数），高度2.3m，工程量33.12m2

9、查电路1项。

10、天棚内墙涂料二遍72m2

11、挂式磁吸黑板12m2

12、检修口装饰盖封堵地面洞口1项
