附件1

## 报价单

 **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** | **供应商报价** |
| 1 | 地面开挖 | ㎥ | 80 | 100 | 8000 | 挖沟槽土方，（含机械费及人工开挖） |  |
| 2 | 土方回填 | ㎥ | 80 | 80 | 6400 | 槽底夯实，铺设垫层；原土方回填 |  |
| 3 | 排水管铺设 | 米 | 180 | 35 | 6300 | （含材料、辅料及人工）国标pvc-U双臂波纹排水管 |  |
| 4 | 检修井铺设及井盖 | 座 | 28 | 510 | 14280 | 含国标DN300铸铁检修井 |  |
| 合计：（元） | 34980 |  |  |